## TransformerHealth
SubstationID | TransformerID | VoltageLevel_kV | TransformerAge_Years | LoadPercent | OilTemp_C | AmbientTemp_C | Moisture_ppm | H2_ppm | CO_ppm | PartialDischarge_pC | Vibration_mm_s
SS-03 | TR-015 | 230 | 31 | 119 | 107 | 30 | 68 | 830 | 857 | 216 | 8.57
SS-01 | TR-022 | 115 | 26 | 110 | 118 | 40 | 61 | 401 | 913 | 192 | 11.24
SS-02 | TR-002 | 115 | 14 | 90 | 82 | 31 | 42 | 135 | 530 | 169 | 5.58
SS-02 | TR-008 | 500 | 38 | 106 | 96 | 35 | 49 | 718 | 1835 | 470 | 6.82
SS-14 | TR-003 | 500 | 39 | 100 | 85 | 39 | 81 | 975 | 1413 | 215 | 8.69
SS-09 | TR-001 | 115 | 22 | 94 | 83 | 31 | 44 | 201 | 815 | 148 | 5.87
SS-09 | TR-033 | 230 | 24 | 109 | 95 | 32 | 49 | 947 | 1110 | 279 | 11.31
SS-15 | TR-038 | 500 | 33 | 98 | 90 | 36 | 93 | 673 | 1777 | 245 | 5.69
SS-10 | TR-025 | 230 | 6 | 79 | 65 | 25 | 9 | 95 | 289 | 58 | 1.35
SS-14 | TR-013 | 230 | 31 | 101 | 92 | 34 | 52 | 459 | 1779 | 485 | 5.96
SS-03 | TR-024 | 115 | 19 | 77 | 94 | 35 | 41 | 331 | 771 | 121 | 4.8
SS-01 | TR-030 | 115 | 28 | 111 | 89 | 43 | 41 | 986 | 1252 | 425 | 8.15
SS-15 | TR-005 | 115 | 14 | 97 | 65 | 27 | 36 | 180 | 739 | 68 | 3.71
SS-15 | TR-035 | 230 | 11 | 72 | 66 | 29 | 21 | 34 | 473 | 62 | 1.36
SS-09 | TR-024 | 500 | 3 | 69 | 66 | 37 | 5 | 83 | 113 | 43 | 2.22
SS-14 | TR-035 | 500 | 6 | 43 | 59 | 36 | 6 | 149 | 179 | 12 | 2.55
SS-05 | TR-038 | 500 | 13 | 75 | 92 | 27 | 28 | 300 | 748 | 64 | 5.36
SS-02 | TR-040 | 230 | 36 | 108 | 102 | 44 | 48 | 335 | 1560 | 436 | 8.06
SS-01 | TR-026 | 115 | 20 | 71 | 83 | 26 | 44 | 160 | 825 | 79 | 4.66
SS-09 | TR-037 | 230 | 8 | 72 | 69 | 27 | 6 | 118 | 429 | 63 | 1.84
SS-08 | TR-035 | 500 | 4 | 64 | 60 | 28 | 19 | 99 | 231 | 17 | 2.46
SS-14 | TR-021 | 500 | 15 | 73 | 65 | 39 | 33 | 248 | 790 | 96 | 4.57
SS-14 | TR-011 | 230 | 11 | 91 | 91 | 38 | 44 | 212 | 876 | 105 | 3.43
SS-12 | TR-013 | 115 | 27 | 107 | 108 | 33 | 97 | 369 | 1205 | 327 | 9.46
SS-13 | TR-026 | 500 | 29 | 96 | 103 | 33 | 43 | 861 | 1393 | 229 | 9.76
SS-10 | TR-008 | 230 | 8 | 41 | 47 | 25 | 9 | 92 | 259 | 30 | 2.69
SS-11 | TR-002 | 500 | 26 | 94 | 110 | 37 | 70 | 731 | 854 | 244 | 8.37
SS-08 | TR-033 | 115 | 20 | 110 | 85 | 44 | 63 | 652 | 1061 | 416 | 8.23
SS-07 | TR-005 | 115 | 19 | 96 | 68 | 25 | 25 | 203 | 507 | 181 | 5.93
SS-13 | TR-032 | 230 | 21 | 103 | 97 | 38 | 65 | 652 | 1768 | 154 | 6.78
SS-01 | TR-024 | 500 | 12 | 75 | 64 | 34 | 8 | 93 | 486 | 74 | 1.02
SS-12 | TR-002 | 500 | 13 | 71 | 81 | 28 | 25 | 395 | 796 | 113 | 5.41
SS-03 | TR-033 | 230 | 22 | 101 | 107 | 33 | 48 | 975 | 1248 | 415 | 10.89
SS-09 | TR-006 | 115 | 28 | 95 | 66 | 27 | 29 | 253 | 896 | 65 | 5.1
SS-05 | TR-033 | 230 | 31 | 91 | 86 | 40 | 46 | 853 | 1205 | 277 | 10.91
SS-03 | TR-008 | 115 | 3 | 56 | 61 | 39 | 23 | 131 | 246 | 54 | 0.82
SS-06 | TR-024 | 500 | 24 | 118 | 97 | 41 | 84 | 579 | 1812 | 483 | 10.16
SS-10 | TR-014 | 115 | 7 | 67 | 68 | 36 | 23 | 74 | 323 | 14 | 2.81
SS-11 | TR-026 | 500 | 34 | 119 | 99 | 32 | 63 | 816 | 1043 | 248 | 9.3
SS-10 | TR-015 | 230 | 20 | 76 | 82 | 37 | 21 | 116 | 560 | 106 | 4.28
SS-15 | TR-024 | 230 | 29 | 79 | 80 | 39 | 48 | 168 | 551 | 122 | 4.67
SS-07 | TR-022 | 500 | 13 | 83 | 71 | 36 | 36 | 128 | 649 | 199 | 4.18
SS-07 | TR-030 | 115 | 28 | 80 | 86 | 37 | 23 | 172 | 915 | 64 | 3.06
SS-13 | TR-025 | 230 | 29 | 103 | 112 | 44 | 93 | 957 | 1907 | 437 | 8.18
SS-13 | TR-014 | 230 | 12 | 62 | 63 | 37 | 6 | 124 | 391 | 67 | 2.1
SS-04 | TR-025 | 230 | 38 | 114 | 116 | 37 | 57 | 880 | 1461 | 355 | 11.21
SS-08 | TR-010 | 500 | 17 | 90 | 87 | 34 | 40 | 297 | 976 | 84 | 2.66
SS-15 | TR-017 | 500 | 2 | 75 | 68 | 36 | 20 | 78 | 402 | 78 | 2
SS-15 | TR-033 | 500 | 13 | 80 | 71 | 26 | 26 | 315 | 776 | 88 | 4.98
SS-07 | TR-009 | 500 | 10 | 84 | 94 | 28 | 41 | 326 | 801 | 136 | 5.48
SS-12 | TR-038 | 230 | 27 | 118 | 98 | 44 | 75 | 619 | 1120 | 217 | 8.41
SS-07 | TR-040 | 500 | 24 | 78 | 77 | 30 | 23 | 210 | 672 | 118 | 5.43
SS-03 | TR-034 | 500 | 12 | 51 | 45 | 31 | 9 | 84 | 146 | 71 | 1.3
SS-15 | TR-015 | 115 | 11 | 94 | 82 | 29 | 40 | 300 | 926 | 179 | 3.67
SS-11 | TR-024 | 230 | 1 | 57 | 66 | 36 | 23 | 137 | 143 | 42 | 2.24
SS-02 | TR-035 | 230 | 3 | 77 | 51 | 36 | 12 | 146 | 100 | 35 | 0.89
SS-15 | TR-011 | 500 | 38 | 113 | 111 | 41 | 78 | 754 | 1456 | 259 | 10.32
SS-09 | TR-012 | 500 | 32 | 112 | 97 | 40 | 86 | 601 | 1259 | 295 | 7.63
SS-06 | TR-006 | 230 | 17 | 86 | 65 | 39 | 45 | 141 | 849 | 120 | 4.71
SS-14 | TR-023 | 500 | 1 | 63 | 58 | 39 | 9 | 114 | 247 | 19 | 2.42
SS-13 | TR-015 | 230 | 4 | 74 | 45 | 34 | 9 | 109 | 468 | 35 | 1.65
SS-08 | TR-006 | 230 | 10 | 91 | 77 | 32 | 28 | 366 | 734 | 120 | 5.39
SS-08 | TR-008 | 500 | 5 | 42 | 73 | 33 | 18 | 32 | 225 | 34 | 1.65
SS-01 | TR-002 | 500 | 19 | 86 | 67 | 30 | 47 | 299 | 402 | 64 | 5.55
SS-14 | TR-006 | 500 | 10 | 74 | 93 | 27 | 36 | 280 | 415 | 108 | 2.77
SS-02 | TR-001 | 500 | 9 | 60 | 47 | 32 | 16 | 92 | 243 | 21 | 1.99
SS-11 | TR-027 | 500 | 36 | 98 | 104 | 30 | 86 | 911 | 1141 | 485 | 11.98
SS-03 | TR-017 | 230 | 25 | 90 | 93 | 40 | 81 | 999 | 1583 | 169 | 8.33
SS-01 | TR-018 | 500 | 20 | 101 | 115 | 31 | 81 | 740 | 1429 | 174 | 10.61
SS-10 | TR-028 | 500 | 39 | 116 | 88 | 36 | 93 | 853 | 1548 | 403 | 11.69
SS-03 | TR-036 | 115 | 2 | 48 | 72 | 31 | 18 | 46 | 272 | 44 | 1.24
SS-04 | TR-007 | 230 | 6 | 46 | 46 | 28 | 5 | 118 | 263 | 10 | 1.39
SS-06 | TR-029 | 230 | 7 | 59 | 67 | 28 | 14 | 28 | 290 | 20 | 1.84
SS-11 | TR-004 | 230 | 1 | 41 | 74 | 27 | 9 | 30 | 190 | 72 | 1.89
SS-01 | TR-039 | 500 | 35 | 114 | 105 | 34 | 76 | 529 | 1477 | 412 | 8.59
SS-09 | TR-009 | 115 | 13 | 42 | 70 | 38 | 5 | 51 | 326 | 60 | 2.74
SS-04 | TR-026 | 500 | 17 | 76 | 78 | 31 | 25 | 111 | 438 | 132 | 3.7
SS-12 | TR-011 | 500 | 35 | 107 | 110 | 33 | 43 | 896 | 948 | 161 | 8.84
SS-07 | TR-036 | 500 | 7 | 69 | 47 | 25 | 12 | 144 | 351 | 59 | 2.76
SS-10 | TR-002 | 500 | 28 | 89 | 91 | 25 | 33 | 367 | 775 | 97 | 5.12
SS-15 | TR-001 | 230 | 6 | 57 | 70 | 29 | 5 | 61 | 272 | 10 | 1.53
SS-14 | TR-035 | 230 | 4 | 73 | 70 | 25 | 17 | 38 | 358 | 59 | 0.71
SS-05 | TR-032 | 500 | 28 | 92 | 115 | 42 | 98 | 830 | 1537 | 465 | 7.76
SS-08 | TR-022 | 500 | 30 | 91 | 85 | 31 | 55 | 727 | 1289 | 298 | 5.47
SS-12 | TR-013 | 230 | 32 | 100 | 105 | 35 | 47 | 941 | 1924 | 232 | 9.46
SS-14 | TR-002 | 115 | 22 | 107 | 91 | 42 | 65 | 459 | 1360 | 305 | 6.05
SS-03 | TR-015 | 230 | 34 | 95 | 95 | 34 | 52 | 879 | 1308 | 309 | 8.22
SS-15 | TR-007 | 230 | 1 | 50 | 72 | 31 | 5 | 17 | 316 | 17 | 1.7
SS-12 | TR-027 | 500 | 7 | 66 | 67 | 27 | 16 | 14 | 473 | 12 | 2.67
SS-12 | TR-013 | 230 | 26 | 76 | 88 | 36 | 49 | 124 | 828 | 198 | 5.91
SS-12 | TR-020 | 115 | 21 | 94 | 103 | 44 | 60 | 587 | 1160 | 279 | 10.51
SS-07 | TR-002 | 500 | 4 | 57 | 59 | 37 | 9 | 44 | 441 | 25 | 0.72
SS-10 | TR-037 | 500 | 29 | 90 | 72 | 27 | 37 | 391 | 800 | 180 | 5.48
SS-05 | TR-018 | 500 | 1 | 51 | 58 | 39 | 16 | 110 | 445 | 42 | 2.32
SS-15 | TR-033 | 500 | 23 | 116 | 109 | 42 | 81 | 860 | 1141 | 205 | 11.27
SS-15 | TR-010 | 500 | 25 | 106 | 118 | 41 | 67 | 920 | 1569 | 300 | 9.82
SS-12 | TR-014 | 115 | 1 | 59 | 61 | 34 | 24 | 108 | 157 | 75 | 2.61
SS-06 | TR-037 | 230 | 18 | 89 | 86 | 32 | 41 | 125 | 692 | 149 | 2.59
SS-05 | TR-018 | 500 | 5 | 47 | 45 | 34 | 11 | 71 | 100 | 42 | 1.37
SS-15 | TR-013 | 115 | 21 | 86 | 92 | 38 | 44 | 111 | 839 | 126 | 2.74
SS-10 | TR-029 | 115 | 23 | 109 | 92 | 41 | 47 | 501 | 1995 | 222 | 7.14
SS-08 | TR-010 | 115 | 2 | 71 | 47 | 26 | 9 | 105 | 225 | 55 | 2.78
SS-04 | TR-040 | 115 | 3 | 47 | 73 | 34 | 14 | 36 | 472 | 43 | 1.44
SS-13 | TR-028 | 115 | 14 | 40 | 49 | 34 | 16 | 99 | 426 | 37 | 1.97
SS-05 | TR-012 | 115 | 4 | 72 | 52 | 27 | 15 | 142 | 119 | 13 | 1.33
SS-03 | TR-004 | 500 | 22 | 89 | 79 | 31 | 37 | 343 | 438 | 62 | 2.95
SS-07 | TR-037 | 115 | 10 | 77 | 60 | 26 | 5 | 16 | 242 | 48 | 1.78
SS-09 | TR-025 | 230 | 11 | 74 | 62 | 39 | 6 | 85 | 216 | 68 | 1.5
SS-08 | TR-034 | 500 | 31 | 104 | 109 | 40 | 63 | 680 | 933 | 246 | 5.59
SS-05 | TR-015 | 115 | 29 | 113 | 113 | 43 | 89 | 366 | 1981 | 401 | 5.29
SS-02 | TR-006 | 500 | 14 | 92 | 94 | 26 | 27 | 395 | 918 | 183 | 3.72
SS-12 | TR-011 | 230 | 4 | 55 | 58 | 29 | 8 | 126 | 416 | 15 | 2.93
SS-14 | TR-037 | 500 | 13 | 90 | 93 | 29 | 45 | 251 | 925 | 131 | 4.94
SS-02 | TR-015 | 500 | 7 | 55 | 68 | 27 | 21 | 22 | 319 | 56 | 2.49
SS-04 | TR-012 | 230 | 21 | 93 | 74 | 27 | 46 | 271 | 673 | 184 | 4.39
SS-13 | TR-011 | 115 | 17 | 93 | 87 | 29 | 31 | 116 | 644 | 70 | 5.78
SS-13 | TR-038 | 230 | 23 | 94 | 102 | 34 | 50 | 960 | 1469 | 438 | 5.08
SS-03 | TR-005 | 115 | 9 | 60 | 46 | 28 | 16 | 62 | 302 | 62 | 0.58
SS-06 | TR-040 | 500 | 3 | 72 | 65 | 38 | 16 | 39 | 416 | 65 | 0.67
SS-07 | TR-028 | 500 | 11 | 47 | 54 | 37 | 7 | 48 | 328 | 26 | 1.84
SS-10 | TR-030 | 115 | 13 | 70 | 83 | 32 | 32 | 263 | 897 | 122 | 4.48
SS-03 | TR-003 | 115 | 15 | 90 | 93 | 28 | 30 | 197 | 842 | 111 | 5.54
SS-02 | TR-010 | 230 | 13 | 95 | 72 | 36 | 32 | 248 | 758 | 135 | 4.54
SS-04 | TR-024 | 500 | 29 | 106 | 92 | 31 | 83 | 954 | 1711 | 419 | 5.13
SS-08 | TR-031 | 230 | 14 | 88 | 83 | 38 | 28 | 394 | 622 | 70 | 5.29
SS-02 | TR-030 | 500 | 31 | 113 | 91 | 34 | 96 | 724 | 942 | 402 | 9.62
SS-12 | TR-016 | 115 | 2 | 50 | 72 | 30 | 20 | 122 | 460 | 14 | 2.05
SS-13 | TR-006 | 500 | 17 | 94 | 83 | 26 | 21 | 349 | 497 | 176 | 3.06
SS-07 | TR-009 | 230 | 21 | 104 | 114 | 32 | 69 | 930 | 1245 | 459 | 10.39
SS-11 | TR-036 | 115 | 22 | 78 | 94 | 38 | 45 | 345 | 558 | 152 | 4.88
SS-15 | TR-031 | 230 | 22 | 84 | 81 | 29 | 33 | 154 | 889 | 63 | 4.98
SS-05 | TR-008 | 115 | 33 | 94 | 93 | 35 | 40 | 936 | 1255 | 241 | 8.42
SS-14 | TR-008 | 115 | 6 | 72 | 62 | 36 | 20 | 108 | 248 | 14 | 1.06
SS-08 | TR-032 | 230 | 23 | 109 | 89 | 41 | 59 | 562 | 1085 | 322 | 5.77
SS-08 | TR-034 | 500 | 1 | 76 | 50 | 26 | 23 | 45 | 138 | 22 | 1.63
SS-07 | TR-002 | 500 | 1 | 55 | 56 | 38 | 20 | 84 | 281 | 73 | 2.02
SS-11 | TR-009 | 115 | 11 | 68 | 54 | 35 | 14 | 37 | 157 | 58 | 0.95
SS-11 | TR-021 | 230 | 37 | 104 | 117 | 38 | 95 | 889 | 1147 | 174 | 5.08
SS-01 | TR-002 | 500 | 24 | 99 | 103 | 40 | 54 | 372 | 1634 | 494 | 5.27
SS-11 | TR-018 | 500 | 27 | 104 | 85 | 41 | 88 | 376 | 1426 | 290 | 6.69
SS-09 | TR-037 | 115 | 24 | 90 | 65 | 29 | 21 | 143 | 717 | 157 | 2.86
SS-01 | TR-033 | 500 | 23 | 88 | 67 | 39 | 41 | 328 | 650 | 72 | 2.87
SS-07 | TR-020 | 230 | 21 | 100 | 110 | 43 | 65 | 525 | 1007 | 430 | 10.79
SS-05 | TR-031 | 115 | 6 | 58 | 49 | 30 | 19 | 122 | 341 | 78 | 2.24
SS-06 | TR-008 | 230 | 32 | 117 | 88 | 39 | 46 | 949 | 1036 | 387 | 6.51
SS-09 | TR-017 | 115 | 23 | 114 | 85 | 31 | 43 | 407 | 1110 | 174 | 7.9
SS-14 | TR-031 | 115 | 22 | 116 | 100 | 34 | 95 | 553 | 1163 | 228 | 11.72
SS-05 | TR-023 | 230 | 4 | 61 | 55 | 28 | 7 | 18 | 404 | 41 | 1.7
SS-02 | TR-024 | 500 | 31 | 97 | 105 | 35 | 55 | 445 | 1569 | 312 | 9.37
SS-12 | TR-039 | 115 | 29 | 114 | 96 | 43 | 88 | 838 | 811 | 478 | 8.63
SS-08 | TR-029 | 115 | 8 | 40 | 73 | 31 | 7 | 147 | 301 | 26 | 0.73
SS-04 | TR-017 | 230 | 22 | 113 | 109 | 42 | 70 | 822 | 1314 | 459 | 8.75
SS-03 | TR-004 | 500 | 3 | 46 | 61 | 38 | 5 | 123 | 463 | 50 | 2.95
SS-04 | TR-003 | 500 | 21 | 98 | 82 | 33 | 40 | 179 | 638 | 182 | 3.55
SS-15 | TR-036 | 230 | 34 | 94 | 94 | 38 | 64 | 972 | 1417 | 402 | 10.14
SS-12 | TR-026 | 500 | 10 | 77 | 73 | 30 | 5 | 121 | 447 | 27 | 1.95
SS-07 | TR-003 | 500 | 24 | 94 | 100 | 32 | 74 | 466 | 1526 | 163 | 9.31
SS-06 | TR-028 | 230 | 13 | 78 | 78 | 31 | 30 | 247 | 582 | 166 | 2.6
SS-11 | TR-006 | 230 | 5 | 65 | 72 | 36 | 11 | 129 | 266 | 36 | 2.09
SS-10 | TR-014 | 500 | 27 | 89 | 66 | 36 | 46 | 374 | 428 | 127 | 4.71
SS-04 | TR-020 | 115 | 1 | 79 | 45 | 36 | 13 | 90 | 244 | 33 | 2.48
SS-12 | TR-031 | 115 | 24 | 89 | 72 | 31 | 32 | 388 | 587 | 113 | 5.13
SS-02 | TR-009 | 115 | 23 | 97 | 69 | 31 | 38 | 365 | 798 | 87 | 4.21
SS-13 | TR-015 | 115 | 36 | 90 | 113 | 32 | 69 | 541 | 915 | 279 | 5.91
SS-10 | TR-040 | 115 | 2 | 74 | 61 | 32 | 17 | 67 | 374 | 37 | 2.04
SS-13 | TR-020 | 115 | 20 | 91 | 74 | 26 | 40 | 207 | 540 | 179 | 5.16
SS-03 | TR-038 | 500 | 10 | 75 | 92 | 28 | 27 | 200 | 876 | 160 | 5.76
SS-02 | TR-036 | 115 | 20 | 70 | 87 | 30 | 32 | 156 | 671 | 164 | 4.91
SS-03 | TR-030 | 500 | 34 | 95 | 103 | 34 | 81 | 808 | 1927 | 266 | 11.83
SS-09 | TR-008 | 230 | 29 | 96 | 70 | 26 | 24 | 316 | 892 | 158 | 3.5
SS-13 | TR-004 | 115 | 10 | 94 | 87 | 27 | 21 | 110 | 536 | 98 | 4.87
SS-10 | TR-035 | 500 | 1 | 69 | 62 | 39 | 18 | 145 | 111 | 74 | 2.97
SS-06 | TR-006 | 230 | 25 | 91 | 93 | 29 | 29 | 363 | 665 | 196 | 2.74
SS-12 | TR-001 | 115 | 7 | 64 | 47 | 30 | 8 | 149 | 411 | 72 | 1.96
SS-14 | TR-033 | 115 | 1 | 53 | 67 | 31 | 24 | 132 | 312 | 32 | 1.37
SS-12 | TR-033 | 230 | 16 | 95 | 81 | 25 | 38 | 381 | 485 | 147 | 4.23
SS-13 | TR-007 | 500 | 21 | 117 | 118 | 39 | 52 | 782 | 1816 | 415 | 7.57
SS-07 | TR-011 | 230 | 14 | 87 | 94 | 36 | 36 | 228 | 415 | 68 | 2.52
SS-05 | TR-001 | 500 | 17 | 86 | 72 | 38 | 47 | 158 | 545 | 192 | 5.15
SS-11 | TR-030 | 230 | 19 | 92 | 88 | 32 | 26 | 286 | 993 | 147 | 5.58
SS-09 | TR-020 | 230 | 24 | 96 | 71 | 34 | 29 | 230 | 813 | 62 | 5.23
SS-12 | TR-019 | 500 | 17 | 81 | 87 | 35 | 40 | 390 | 945 | 121 | 4.39
SS-01 | TR-007 | 115 | 8 | 64 | 69 | 30 | 24 | 18 | 233 | 36 | 2.24
SS-04 | TR-009 | 500 | 20 | 91 | 89 | 35 | 30 | 146 | 831 | 96 | 2.58
SS-09 | TR-022 | 115 | 4 | 66 | 54 | 38 | 15 | 131 | 153 | 63 | 0.51
SS-05 | TR-017 | 500 | 14 | 70 | 48 | 28 | 20 | 114 | 169 | 69 | 2.51
SS-03 | TR-011 | 230 | 21 | 72 | 83 | 25 | 25 | 326 | 763 | 116 | 5.39
SS-10 | TR-020 | 115 | 24 | 95 | 65 | 34 | 24 | 338 | 570 | 133 | 5.55
SS-06 | TR-033 | 500 | 26 | 90 | 90 | 34 | 61 | 466 | 1140 | 209 | 7.21
SS-11 | TR-008 | 500 | 10 | 67 | 73 | 33 | 5 | 102 | 400 | 45 | 1.55
SS-11 | TR-016 | 115 | 33 | 94 | 88 | 36 | 94 | 517 | 1280 | 498 | 10.5
SS-12 | TR-039 | 115 | 12 | 59 | 71 | 30 | 22 | 66 | 351 | 46 | 1.87
SS-02 | TR-021 | 115 | 14 | 63 | 47 | 37 | 20 | 26 | 482 | 39 | 0.61
SS-09 | TR-020 | 500 | 23 | 78 | 93 | 34 | 21 | 242 | 723 | 131 | 2.96
SS-10 | TR-007 | 115 | 39 | 90 | 107 | 30 | 67 | 359 | 1953 | 156 | 10.7
SS-04 | TR-022 | 115 | 24 | 115 | 109 | 31 | 95 | 758 | 1984 | 180 | 7.27
SS-10 | TR-017 | 500 | 10 | 91 | 79 | 38 | 20 | 387 | 984 | 119 | 3.63
SS-14 | TR-004 | 230 | 15 | 96 | 93 | 28 | 42 | 138 | 569 | 141 | 4.72
SS-13 | TR-022 | 500 | 25 | 101 | 101 | 39 | 46 | 961 | 1432 | 313 | 7.91
SS-07 | TR-033 | 500 | 11 | 61 | 53 | 32 | 16 | 85 | 332 | 74 | 0.73
SS-06 | TR-014 | 230 | 12 | 74 | 53 | 39 | 9 | 21 | 240 | 15 | 1.81
SS-02 | TR-020 | 230 | 37 | 101 | 92 | 40 | 75 | 738 | 1153 | 496 | 7.98
SS-03 | TR-040 | 230 | 18 | 86 | 87 | 32 | 45 | 188 | 541 | 183 | 5.89
SS-04 | TR-026 | 500 | 11 | 44 | 65 | 36 | 20 | 108 | 118 | 38 | 1.87
SS-09 | TR-038 | 230 | 33 | 118 | 99 | 33 | 66 | 448 | 841 | 339 | 10.16
SS-03 | TR-014 | 500 | 23 | 109 | 106 | 43 | 88 | 860 | 1086 | 405 | 6.36
SS-11 | TR-011 | 115 | 21 | 109 | 117 | 43 | 83 | 466 | 1599 | 290 | 6.05
SS-10 | TR-026 | 115 | 15 | 80 | 72 | 29 | 31 | 124 | 710 | 182 | 3.41
SS-08 | TR-023 | 500 | 14 | 87 | 89 | 28 | 45 | 314 | 788 | 99 | 4.67
SS-12 | TR-024 | 500 | 5 | 74 | 52 | 32 | 17 | 120 | 272 | 64 | 1.79