## TransformerHealth
SubstationID | TransformerID | VoltageLevel_kV | TransformerAge_Years | LoadPercent | OilTemp_C | AmbientTemp_C | Moisture_ppm | H2_ppm | CO_ppm | PartialDischarge_pC | Vibration_mm_s
SS-09 | TR-037 | 230 | 8 | 72 | 69 | 27 | 6 | 118 | 429 | 63 | 1.84
SS-08 | TR-035 | 500 | 4 | 64 | 60 | 28 | 19 | 99 | 231 | 17 | 2.46
SS-14 | TR-021 | 500 | 15 | 73 | 65 | 39 | 33 | 248 | 790 | 96 | 4.57
SS-14 | TR-011 | 230 | 11 | 91 | 91 | 38 | 44 | 212 | 876 | 105 | 3.43
SS-12 | TR-013 | 115 | 27 | 107 | 108 | 33 | 97 | 369 | 1205 | 327 | 9.46
SS-13 | TR-026 | 500 | 29 | 96 | 103 | 33 | 43 | 861 | 1393 | 229 | 9.76
SS-10 | TR-008 | 230 | 8 | 41 | 47 | 25 | 9 | 92 | 259 | 30 | 2.69
SS-11 | TR-002 | 500 | 26 | 94 | 110 | 37 | 70 | 731 | 854 | 244 | 8.37
SS-08 | TR-033 | 115 | 20 | 110 | 85 | 44 | 63 | 652 | 1061 | 416 | 8.23
SS-11 | TR-026 | 500 | 34 | 119 | 99 | 32 | 63 | 816 | 1043 | 248 | 9.3
SS-10 | TR-015 | 230 | 20 | 76 | 82 | 37 | 21 | 116 | 560 | 106 | 4.28
SS-15 | TR-024 | 230 | 29 | 79 | 80 | 39 | 48 | 168 | 551 | 122 | 4.67
SS-07 | TR-022 | 500 | 13 | 83 | 71 | 36 | 36 | 128 | 649 | 199 | 4.18
SS-07 | TR-030 | 115 | 28 | 80 | 86 | 37 | 23 | 172 | 915 | 64 | 3.06
SS-13 | TR-025 | 230 | 29 | 103 | 112 | 44 | 93 | 957 | 1907 | 437 | 8.18
SS-13 | TR-014 | 230 | 12 | 62 | 63 | 37 | 6 | 124 | 391 | 67 | 2.1
SS-04 | TR-025 | 230 | 38 | 114 | 116 | 37 | 57 | 880 | 1461 | 355 | 11.21
SS-08 | TR-010 | 500 | 17 | 90 | 87 | 34 | 40 | 297 | 976 | 84 | 2.66
SS-15 | TR-017 | 500 | 2 | 75 | 68 | 36 | 20 | 78 | 402 | 78 | 2
SS-15 | TR-033 | 500 | 13 | 80 | 71 | 26 | 26 | 315 | 776 | 88 | 4.98
SS-07 | TR-009 | 500 | 10 | 84 | 94 | 28 | 41 | 326 | 801 | 136 | 5.48
SS-12 | TR-038 | 230 | 27 | 118 | 98 | 44 | 75 | 619 | 1120 | 217 | 8.41
SS-07 | TR-040 | 500 | 24 | 78 | 77 | 30 | 23 | 210 | 672 | 118 | 5.43
SS-03 | TR-034 | 500 | 12 | 51 | 45 | 31 | 9 | 84 | 146 | 71 | 1.3
SS-15 | TR-015 | 115 | 11 | 94 | 82 | 29 | 40 | 300 | 926 | 179 | 3.67
SS-11 | TR-024 | 230 | 1 | 57 | 66 | 36 | 23 | 137 | 143 | 42 | 2.24
SS-02 | TR-035 | 230 | 3 | 77 | 51 | 36 | 12 | 146 | 100 | 35 | 0.89
SS-15 | TR-011 | 500 | 38 | 113 | 111 | 41 | 78 | 754 | 1456 | 259 | 10.32
SS-09 | TR-012 | 500 | 32 | 112 | 97 | 40 | 86 | 601 | 1259 | 295 | 7.63
SS-07 | TR-036 | 500 | 7 | 69 | 47 | 25 | 12 | 144 | 351 | 59 | 2.76
SS-10 | TR-002 | 500 | 28 | 89 | 91 | 25 | 33 | 367 | 775 | 97 | 5.12
SS-15 | TR-001 | 230 | 6 | 57 | 70 | 29 | 5 | 61 | 272 | 10 | 1.53
SS-14 | TR-035 | 230 | 4 | 73 | 70 | 25 | 17 | 38 | 358 | 59 | 0.71
SS-05 | TR-032 | 500 | 28 | 92 | 115 | 42 | 98 | 830 | 1537 | 465 | 7.76
SS-08 | TR-022 | 500 | 30 | 91 | 85 | 31 | 55 | 727 | 1289 | 298 | 5.47
SS-12 | TR-013 | 230 | 32 | 100 | 105 | 35 | 47 | 941 | 1924 | 232 | 9.46
SS-14 | TR-002 | 115 | 22 | 107 | 91 | 42 | 65 | 459 | 1360 | 305 | 6.05
SS-03 | TR-015 | 230 | 34 | 95 | 95 | 34 | 52 | 879 | 1308 | 309 | 8.22
SS-15 | TR-007 | 230 | 1 | 50 | 72 | 31 | 5 | 17 | 316 | 17 | 1.7
SS-12 | TR-027 | 500 | 7 | 66 | 67 | 27 | 16 | 14 | 473 | 12 | 2.67
SS-12 | TR-013 | 230 | 26 | 76 | 88 | 36 | 49 | 124 | 828 | 198 | 5.91
SS-12 | TR-020 | 115 | 21 | 94 | 103 | 44 | 60 | 587 | 1160 | 279 | 10.51
SS-07 | TR-002 | 500 | 4 | 57 | 59 | 37 | 9 | 44 | 441 | 25 | 0.72
SS-10 | TR-037 | 500 | 29 | 90 | 72 | 27 | 37 | 391 | 800 | 180 | 5.48
SS-05 | TR-018 | 500 | 1 | 51 | 58 | 39 | 16 | 110 | 445 | 42 | 2.32
SS-15 | TR-033 | 500 | 23 | 116 | 109 | 42 | 81 | 860 | 1141 | 205 | 11.27
SS-15 | TR-010 | 500 | 25 | 106 | 118 | 41 | 67 | 920 | 1569 | 300 | 9.82
SS-12 | TR-014 | 115 | 1 | 59 | 61 | 34 | 24 | 108 | 157 | 75 | 2.61
SS-06 | TR-037 | 230 | 18 | 89 | 86 | 32 | 41 | 125 | 692 | 149 | 2.59
SS-02 | TR-008 | 500 | 38 | 106 | 96 | 35 | 49 | 718 | 1835 | 470 | 6.82